Раздел 10. Антропогенная нагрузка
Водоснабжение населения
По данным Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу на территории Чукотского автономного округа в 2024 году было исследовано 63 пробы воды из подземных источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям. Превышение гигиенических нормативов установлено в 7,9 % (в 5 пробах), в том числе 
8,0 % - по органолептическим показателям, 5,3 % - по обобщенным показателям (сухой остаток и перманганатная окисляемость), 4,1 % - превышение содержания железа. (2023 год - 12,2 %, 2022 год -8,8 %, 
2021 год -10,7 %).
По микробиологическим показателям исследовано 114 проб 
из подземных источников централизованного водоснабжения, несоответствие установлено в 3,5 % проб:

-4 пробы в Билибинском районе по причине летнего подтопления; 
-3 пробы - ЛОУ Молодая гвардия (ОКБ, энтерококки, в т. ч. 1 проба 
с обнаружением Е.coli);

-1 проба - рудник Каральвеем (ОКБ). 


[image: image1.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

2021 2022 2023 2024

микробиологи

ческие

санитарно-

химические

Доля проб питьевой воды из подземных источников, не отвечающих гигиеническим нормативам 
в Чукотском автономном округе за 2021-2024 гг.
Из исследованных 154 проб воды из поверхностных источников централизованного водоснабжения доля проб с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям составила 26 % 
(40 проб), в том числе 23,3 % - по органолептическим показателям, 9,2 % - по обобщенным показателям, 23,1 % - по содержанию железа. (2023 год – 23,9 %, 2022 год - 24,6 %, 2021 год – 30,2 %).
По микробиологическим показателям исследовано 180 проб 
из поверхностных источников централизованного водоснабжения, несоответствие установлено в 4,4 % проб (8 проб в том числе 
с обнаружением E.coli: 
-4 пробы - водозабор р. Канчалан с. Канчалан;
-4 пробы - водозабор оз. Безымянное с. Уэлькаль.


[image: image2.png]35
30
25
20
15
10

—+— mikpoBuonorn
weckie

—=— caHuTapHo-
XumMmeckue





Доля проб воды из поверхностных источников, не отвечающих гигиеническим нормативам 
в Чукотском автономном округе за 2021-2024 гг.
В разрезе административных территорий Чукотского автономного округа уровень неудовлетворительных проб из поверхностных источников со значительным превышением окружного показателя по санитарно-химическим показателям отмечен в Билибинском районе – 94 %, в городе Анадырь – 47 %, в городском округе Эгвекинот – 35 %. 


[image: image3.png]Mposupenckwii r0

10 Mesex.

HyKOTCKMT BETOHONHBIV OKDYT

HyKoTCKWl parion

10 Sraexunor

fopoa AHazsips

Aameipcw paiion

BuAMBUHCKWY parion




Доля проб воды из поверхностных источников с превышением нормативов по санитарно-химическим показателям в разрезе административных территорий Чукотского автономного округа 
в 2024г., в сравнении с показателем по округу.
Несоответствие воды поверхностных источников по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным природным содержанием органического железа и повышенной цветностью, 
что объясняется природным составом поверхностных тундровых вод.

В Чукотском автономном округе эксплуатируются 28 водопроводов, 
из них 17 на подземных источниках водоснабжения, 11 из поверхностных. 
Из 11 водопроводов с поверхностными источниками водоснабжения, имеет водоподготовительные сооружения 5 водопроводов (в городском округе Анадырь, г. Певеке, г. Билибино, с. Лаврентия, с. Новое Чаплино). 
Доля проб питьевой воды из водопроводной и распределительной сети, с превышением гигиенических нормативов
	
	Санитарно-химические показатели
	Микробиологические показатели

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	Темп прироста к 2023г по

доле,%
	2021
	2022
	2023
	2024
	Темп прироста к 2023г. по доле,%

	Водопроводы
	42,1
	16,2
	10,8
	16,4
	+51,8
	0,6
	1,8
	0,9
	1,6
	+77,8

	Распределительная сеть (холодного 
и горячего водоснабжения)
	26,3
	17,4
	14,7
	23,6
	+60,5
	0,6
	0,9
	0,5
	2,6
	+420


Из отобранных 152 проб на санитарно-химические показатели 
из водопроводов 16,4 % с превышением гигиенических нормативов 
(2023 год 10,8 %, 2022 год – 16,2 %, 2021 год – 42,1 %), темп прироста 
по отношению к 2023 году составил +51,8 %. По микробиологическим показателям исследованы из водопроводов 365 проб, из которых не соответствующих нормативам 1,6 % (2023 год – 0,9 %, 2022 год – 1,8 %, 
2021 год – 0,6 %), темп прироста по отношению к 2023 году составил
+77,8 %.

Доля проб питьевой воды из распределительной сети холодного водоснабжения не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям в Чукотском автономном округе за 2024 год составила 24,1 % (162 пробы) из исследованных 673 проб, в том числе 
22,6 % проб несоответствующих по органолептическим показателям, 
13,4 % - с содержанием железа выше ПДК. (в 2023 году -11,6 %, 2022 году – 16,9 %, 2021 году – 28,1 %).
В отношении микробиологического загрязнения за 2024 год исследовано 1238 проб из распределительной сети холодного водоснабжения Чукотского автономного округа, из которых 3,2 % не соответствуют гигиеническим нормативам (39 проб, в том числе:

-20 проб с наличием E.coli в Билибинском районе – период паводка;
-2- п. Беринговский;
6- с. Канчалан;
10 – с. Амгуэма (авария на сети);
1(ОКБ)- с. Сиреники). (в 2023 году – 0,5 %, 2022 году – 1,02 %, 
2021 году – 0,76 %).
В отношении микробиологического загрязнения за 2024 году исследовано 1238 проб из распределительной сети холодного водоснабжения Чукотского автономного округа, из которых 3,2% не соответствуют гигиеническим нормативам 39 проб, в том числе:

-20 проб с наличием E.coli в Билибинском районе – период паводка, 
-2- п. Беринговский, 
6- с. Канчалан, 
10 – с. Амгуэма (авария на сети), 
1(ОКБ)- с. Сиреники). (в 2023 году – 0,5 %, 2022 году – 1,02 %, 
2021 году – 0,76 %).

[image: image4.png]30
25
20
15
10

—+— mikpoBuonorn
weckie

—#— caHuTapHo-
Xumudeckue

2021

2022

2023

2024





Доля проб из распределительной сети холодного водоснабжения, с превышением гигиенических нормативов в Чукотском автономном округе за 2021-2024 гг.

В разрезе административных территорий Чукотского автономного округа, уровень проб из распределительной сети холодного водоснабжения 
с превышением окружного показателя по санитарно-химическим показателям отмечен в Чукотском районе – 62 %, в Билибинском районе – 
35 %, в ГО Певек – 24 %. 


[image: image5.png]HyKoTCKu pation

10 Avazsips

BuAMBHHCKWY parion

AwagspcKuii paiion

HyKOTCKMT BBTOHONHBI OKPYT

10 Mesex

[CEET

Mposupenckwiiro

—

— s

I

—
I
—

—

0 10

20

50

70




Доля проб воды питьевой из распределительной сети холодного водоснабжения с превышением нормативов по санитарно-химическим показателям в разрезе административных территорий Чукотского автономного округа в 2024г. в сравнении с показателями по округу.

Несоответствующие пробы были установлены из-за повышенного содержания железа в воде распределительной сети и ухудшению органолептических свойств. 

Основная доля проб воды питьевой по содержанию железа приходится на концентрации железа до 1ПДК – 85,6 % (в 2023 году – 87,9 %, 2022 году - 75,3 %, 2021 году – 84,2 %). С превышением гигиенических нормативов 
по содержанию железа на концентрации от 1,1 до 2,0 ПДК – 8,1 %, 
с концентрацией железа от 2,1 до 5,0 ПДК – 4,6 %, с концентрацией железа превышающей 5 ПДК составила 1,7 % (12 проб) (в 2023 году – 1,2 %, 
2022 году – 1,3 %, 2021 году – 1,3 %).

Повышенное содержание железа в питьевой воде в распределительной сети объясняется вторичным загрязнением при транспортировании воды 
из-за состояния труб водопроводных сетей. Сравнение результатов лабораторных исследований содержания железа в воде после водоочистки 
и в распределительной сети, доказывает наличие вторичного загрязнения 
при транспортировании воды. 

В 2024 году из 152 проб воды из распределительной сети горячего водоснабжения в Чукотском автономном округе, исследованных 
по санитарно-химическим показателям доля неудовлетворительных проб составила 21,7 % (33 пробы), в том числе 25% проб неудовлетворительных по органолептическим показателям. (2023 год – 37,4 %, 2022 год – 
19,7 %, 2021 год – 18,1 %).
В разрезе административных территорий Чукотского автономного округа, пробы из распределительной сети горячей воды с превышением нормативов по санитарно-химическим показателям установлены 
в Билибинском районе – 78 %, в городском округе Анадырь – 29 %, 
в городском округе Эгвекинот – 22 %. Несоответствия горячей воды установлены по причине повышенного содержания железа по причине вторичного загрязнения при транспортировании воды по трубопроводам, приводящей к ухудшению органолептических показателей. 

По микробиологическим показателям из 320 исследованных проб воды из распределительной сети горячего водоснабжения обнаружена 1 проба несоответствующая гигиеническим нормативам (1 проба производственный контроль МУП ЖКХ Иультинский в с. Амгуэма - с обнаружением ОКБ, E.coli). (2023 год - 0,4 %, 2022 год – 0,3 %, 2021 год - 0,35 %).

Из исследованных за отчетный период 50 проб воды 
из поверхностных и подземных источников водоснабжения и 20 проб 
из распределительной сети на радиологические показатели - удельную суммарную альфа- и бета-активность, не соответствующих гигиеническим нормативам не установлено.

За отчетный период исследовано всего 1911 проб воды у конечного потребителя, в том числе 673 пробы по санитарно-химическим показателям, 1238 проб по микробиологическим показателям. Доля несоответствующих проб составила 10,5 %, в том числе: 

-из исследованных по санитарно-химическим показателям доля неудовлетворительных проб составила 24,1 %;
-из исследованных по микробиологическим показателям 3,2 % несоответствующих гигиеническим нормативам.

Таким образом, качество питьевой воды, подаваемой населению Чукотского автономного округа, в основном характеризуется содержанием железа, мутностью и цветностью, с показателями, превышающими гигиенические нормативы. Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению из централизованных 
и нецентрализованных источников водоснабжения, являются:

-природное повышенное содержание железа в воде источников водоснабжения, что обусловливает и повышенную цветность, и мутность;

-отсутствие водоподготовки на всех водопроводных сооружениях, кроме городского округа Анадырь, г. Певек, г. Билибино, с. Новое Чаплино, с. Лаврентия. В связи с отсутствием водоподготовки, вода с природной цветностью и высоким содержанием железа подается в водопроводные сети;
-отсутствие обеззараживающих установок на большинстве водопроводных сооружений, применение морально устаревших технологий обеззараживания: бактерицидные установки имеются на 13 из 24 водопроводных сооружений, в связи с чем, вода из 11 источников подается 
в сети без обеззараживания;

-несоблюдением режима зон санитарной охраны: санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются, площади водосбора и прилегающей 
к берегу территории загрязняются;

-вторичное загрязнение воды в сетях водоснабжения в связи 
с изношенностью и коррозией водоводов и разводящих сетей: от 40 до 80 % водопроводных сетей нуждается в замене;
-формирование тупиковых линий водопроводов, а не кольцевых, в том числе в городском округе Анадырь, где имеется 16 тупиков, что вызывает застой воды в сетях и усиление процессов коррозии трубопроводов;

-отсутствие на водопроводных сетях достаточного количества исправных поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков и выпусков воды от промывки трубопроводов, в связи с чем невозможно проведение регулярной очистки и дезинфекции водопроводных сетей от коррозии и наносов.
Повышенное содержание железа в питьевой воде может вызывать развитие неблагоприятных эффектов здоровью населения со стороны иммунной системы и к развитию болезней кожи.
Обеспеченность автотранспортом по доставке воды населению повсеместно не достаточная. В большинстве населенных пунктов имеется всего по 1 транспортной единице, вследствие чего имеют место перебои 
в доставке воды при выходе единственной транспортной единицы из строя.

Дезинфекция цистерн автотранспорта проводится нерегулярно, не чаще 1-2 раз в год.

В 12 населённых пунктах нет постоянных гарантированных источников водоснабжения. Из-за нестабильного запаса вод в этих источниках, особенно в бессточный период, происходит резкое снижение уровня воды водоёмов, используемых для водоснабжения, вследствие чего в вышеперечисленных сёлах в зимний период вода для хозяйственно – питьевых целей производится заготовка и подвоз пресного льда.

Не обеспечена поставка бутилированной воды для питьевых нужд 
и приготовления пищи населению, в детские учреждения населенных пунктов, обеспечивающихся привозной питьевой водой и льдом.
_1810981247.xls
Диаграмма1

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024



микробиологические

санитарно-химические

0.9

30.2

0

24.6

0

23.9

4.4

26



Sheet1

				2021		2022		2023		2024

		микробиологические		0.9		0		0		4.4

		санитарно-химические		30.2		24.6		23.9		26






_1810982430.xls
Диаграмма1

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024



микробиологические

санитарно-химические

0.6

10.7

0

8.8

2.2

12.2

3.5

7.9



Sheet1

				2021		2022		2023		2024

		микробиологические		0.6		0		2.2		3.5

		санитарно-химические		10.7		8.8		12.2		7.9






_1810981242.xls
Диаграмма1

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024



микробиологические

санитарно-химические

0.76

28.1

1.02

16.9

0.5

11.6

3.2

24.1



Sheet1

				2021		2022		2023		2024

		микробиологические		0.76		1.02		0.5		3.2

		санитарно-химические		28.1		16.9		11.6		24.1






_1810981245.xls
Диаграмма1

		Билибинский район

		Анадырский район

		город Анадырь

		ГО Эгвекинот

		Чукотский район

		Чукотский автономный округ

		ГО Певек

		Провиденский ГО



94

14

47

35

5

26

0

0



Лист1

		

						Билибинский район		94

						Анадырский район		14

						город Анадырь		47

						ГО Эгвекинот		35

						Чукотский район		5

						Чукотский автономный округ		26

						ГО Певек		0

						Провиденский ГО		0





Лист1

		






_1810981240.xls
Диаграмма1

		Провиденский ГО

		ГО Эгвекинот

		ГО Певек

		Чукотский автономный округ

		Анадырский район

		Билибинский район

		ГО Анадырь

		Чукотский район



12

21

24

24

14

35

16

62



Лист1

		

						Провиденский ГО		12

						ГО Эгвекинот		21

						ГО Певек		24

						Чукотский автономный округ		24

						Анадырский район		14

						Билибинский район		35

						ГО Анадырь		16

						Чукотский район		62





Лист1

		






