## раздел 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП ЖКХ Билибинского муниципального района
Местонахождение регулируемой организации | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Геологов д. 1а
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели производственной деятельности | [14 empty] | Показатели производственной деятельности | [14 empty] | Показатели производственной деятельности | [14 empty] | Показатели производственной деятельности | [14 empty] | Показатели производственной деятельности | [14 empty] | Показатели производственной деятельности
|  |  | участок Билибино | [14 empty] | участок Анюйск | [14 empty] | участок Илирней | [14 empty] | участок Кепервеем | [14 empty] | участок Омолон | [14 empty] | участок Островное
|  |  | ПЛАН | [14 empty] | ПЛАН | [14 empty] | ПЛАН | [14 empty] | ПЛАН | [14 empty] | ПЛАН | [14 empty] | ПЛАН
|  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 81
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | [15 empty] | 20492.651 | 20832.308 | 41324.959 | 20492.651 | 20832.308 | 41324.959 | 19478.222 | 19801.066 | 39279.288 | 17617.98 | 17909.992 | 35527.972 | 16075.628 | 16342.076 | 32417.704 | 10234.743 | 9648.924 | 19883.667 | 10234.743 | 9648.924 | 19883.667 | 9855.484 | 9291.373 | 19146.857 | 9369.995 | 8833.672 | 18203.667 | 8964.215 | 8451.118 | 17415.333 | 16547.578 | 16186.472 | 32734.05 | 16547.578 | 16186.472 | 32734.05 | 15629.606 | 15288.533 | 30918.139 | 14992.843 | 14665.666 | 29658.509 | 13831.876 | 13530.033 | 27361.909 | 13828.864 | 13109.485 | 26938.349 | 13077.073 | 11728.798 | 24805.871 | 12094.404 | 10847.444 | 22941.848 | 11222.606 | 10065.531 | 21288.137 | 10499.457 | 9416.941 | 19916.398 | 13752.547 | 13980.491 | 27733.038 | 13752.547 | 13980.491 | 27733.038 | 13484.563 | 13708.066 | 27192.629 | 13020.336 | 13236.144 | 26256.48 | 12559.642 | 12767.814 | 25327.456
1.1 | из поверхностных источников | куб.м | [15 empty] | 20492.651 | 20832.308 | 41324.959 | 20492.651 | 20832.308 | 41324.959 | 19478.222 | 19801.066 | 39279.288 | 17617.98 | 17909.992 | 35527.972 | 16075.628 | 16342.076 | 32417.704
1.2 | из подземных источников | куб.м | [30 empty] | 10234.743 | 9648.924 | 19883.667 | 10234.743 | 9648.924 | 19883.667 | 9855.484 | 9291.373 | 19146.857 | 9369.995 | 8833.672 | 18203.667 | 8964.215 | 8451.118 | 17415.333 | 16547.578 | 16186.472 | 32734.05 | 16547.578 | 16186.472 | 32734.05 | 15629.606 | 15288.533 | 30918.139 | 14992.843 | 14665.666 | 29658.509 | 13831.876 | 13530.033 | 27361.909 | 13828.864 | 13109.485 | 26938.349 | 13077.073 | 11728.798 | 24805.871 | 12094.404 | 10847.444 | 22941.848 | 11222.606 | 10065.531 | 21288.137 | 10499.457 | 9416.941 | 19916.398 | 13752.547 | 13980.491 | 27733.038 | 13752.547 | 13980.491 | 27733.038 | 13484.563 | 13708.066 | 27192.629 | 13020.336 | 13236.144 | 26256.48 | 12559.642 | 12767.814 | 25327.456
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м | 598816 | 588584 | 1187400 | 598816 | 588584 | 1187400 | 569868.688 | 560131.312 | 1130000 | 544773.621 | 535465.046 | 1080238.667 | 536224.078 | 527061.589 | 1063285.667
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м | 25544.81 | 25968.204 | 51513.014 | 25544.81 | 25968.204 | 51513.014 | 22756.339 | 23133.516 | 45889.855 | 21763.459 | 22124.18 | 43887.639 | 21089.248 | 21438.794 | 42528.042 | 844.636 | 858.636 | 1703.272 | 844.636 | 858.636 | 1703.272 | 895.127 | 909.964 | 1805.091 | 968.97 | 985.03 | 1954 | 988.806 | 1005.194 | 1994 | 98.847 | 100.486 | 199.333 | 98.847 | 100.486 | 199.333 | 96.842 | 98.448 | 195.29 | 89.419 | 90.902 | 180.321 | 86.154 | 87.583 | 173.737 | 160.72 | 163.383 | 324.103 | 160.72 | 163.383 | 324.103 | 152.392 | 154.918 | 307.31 | 146.428 | 148.855 | 295.283 | 135.358 | 137.601 | 272.959 | 130.158 | 131.589 | 261.747 | 128 | 114.65 | 242.65 | 117.402 | 105.158 | 222.56 | 109.523 | 98.1 | 207.623 | 103.175 | 92.415 | 195.59 | 127.576 | 129.691 | 257.267 | 127.576 | 129.691 | 257.267 | 110.79 | 112.627 | 223.417 | 111.196 | 113.04 | 224.236 | 111.619 | 113.47 | 225.089
4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | куб.м | 573271.19 | 562615.796 | 1135886.986 | 573271.19 | 562615.796 | 1135886.986 | 547112.349 | 536997.796 | 1084110.145 | 523010.162 | 513340.866 | 1036351.028 | 515134.83 | 505622.795 | 1020757.625 | 19648.015 | 19973.672 | 39621.687 | 19648.015 | 19973.672 | 39621.687 | 18583.095 | 18891.102 | 37474.197 | 16649.01 | 16924.962 | 33573.972 | 15086.822 | 15336.882 | 30423.704 | 10135.896 | 9548.438 | 19684.334 | 10135.896 | 9548.438 | 19684.334 | 9758.642 | 9192.925 | 18951.567 | 9280.576 | 8742.77 | 18023.346 | 8878.061 | 8363.535 | 17241.596 | 16386.858 | 16023.089 | 32409.947 | 16386.858 | 16023.089 | 32409.947 | 15477.214 | 15133.615 | 30610.829 | 14846.415 | 14516.811 | 29363.226 | 13696.518 | 13392.432 | 27088.95 | 13698.706 | 12977.896 | 26676.602 | 12949.073 | 11614.148 | 24563.221 | 11977.002 | 10742.286 | 22719.288 | 11113.083 | 9967.431 | 21080.514 | 10396.282 | 9324.526 | 19720.808 | 13624.971 | 13850.8 | 27475.771 | 13624.971 | 13850.8 | 27475.771 | 13373.773 | 13595.439 | 26969.212 | 12909.14 | 13123.104 | 26032.244 | 12448.023 | 12654.344 | 25102.367
5. | Потери воды | куб.м | 37344.576 | 34395.309 | 71739.885 | 37344.576 | 34395.309 | 71739.885 | 35604.288 | 32865.497 | 68469.785 | 34035.785 | 31417.649 | 65453.434 | 33523.667 | 30944.925 | 64468.592 | 537.339 | 546.245 | 1083.584 | 537.339 | 546.245 | 1083.584 | 508.215 | 516.639 | 1024.854 | 455.321 | 462.869 | 918.19 | 406.795 | 413.538 | 820.333 | 82.548 | 83.916 | 166.464 | 82.548 | 83.916 | 166.464 | 79.475 | 80.792 | 160.267 | 75.583 | 76.835 | 152.418 | 69.691 | 70.846 | 140.537 | 302.012 | 307.017 | 609.029 | 302.012 | 307.017 | 609.029 | 285.247 | 289.974 | 575.221 | 273.621 | 278.156 | 551.777 | 254.562 | 258.781 | 513.343 | 192.35 | 194.463 | 386.813 | 187.875 | 168.292 | 356.167 | 173.771 | 155.659 | 329.43 | 161.237 | 144.432 | 305.669 | 152.464 | 136.573 | 289.037 | 327.435 | 332.863 | 660.298 | 327.435 | 332.863 | 660.298 | 321.398 | 326.726 | 648.124 | 310.232 | 315.375 | 625.607 | 298.752 | 303.705 | 602.457
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м | 37344.576 | 34395.309 | 71739.885 | 37344.576 | 34395.309 | 71739.885 | 35604.288 | 32865.497 | 68469.785 | 34035.785 | 31417.649 | 65453.434 | 33523.667 | 30944.925 | 64468.592 | 537.339 | 546.245 | 1083.584 | 537.339 | 546.245 | 1083.584 | 508.215 | 516.639 | 1024.854 | 455.321 | 462.869 | 918.19 | 406.795 | 413.538 | 820.333 | 82.548 | 83.916 | 166.464 | 82.548 | 83.916 | 166.464 | 79.475 | 80.792 | 160.267 | 75.583 | 76.835 | 152.418 | 69.691 | 70.846 | 140.537 | 302.012 | 307.017 | 609.029 | 302.012 | 307.017 | 609.029 | 285.247 | 289.974 | 575.221 | 273.621 | 278.156 | 551.777 | 254.562 | 258.781 | 513.343 | 192.35 | 194.463 | 386.813 | 187.875 | 168.292 | 356.167 | 173.771 | 155.659 | 329.43 | 161.237 | 144.432 | 305.669 | 152.464 | 136.573 | 289.037 | 327.435 | 332.863 | 660.298 | 327.435 | 332.863 | 660.298 | 321.398 | 326.726 | 648.124 | 310.232 | 315.375 | 625.607 | 298.752 | 303.705 | 602.457
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 535926.614 | 528220.487 | 1064147.101 | 535926.614 | 528220.487 | 1064147.101 | 511508.061 | 504132.299 | 1015640.36 | 488974.377 | 481923.217 | 970897.594 | 481611.163 | 474677.87 | 956289.033 | 19110.676 | 19427.427 | 38538.103 | 19110.676 | 19427.427 | 38538.103 | 18074.88 | 18374.463 | 36449.343 | 16193.689 | 16462.093 | 32655.782 | 14680.027 | 14923.344 | 29603.371 | 10053.348 | 9464.522 | 19517.87 | 10053.348 | 9464.522 | 19517.87 | 9679.167 | 9112.133 | 18791.3 | 9204.993 | 8665.935 | 17870.928 | 8808.37 | 8292.689 | 17101.059 | 16084.846 | 15716.072 | 31800.918 | 16084.846 | 15716.072 | 31800.918 | 15191.967 | 14843.641 | 30035.608 | 14572.794 | 14238.655 | 28811.449 | 13441.956 | 13133.651 | 26575.607 | 13506.356 | 12783.433 | 26289.789 | 12761.198 | 11445.856 | 24207.054 | 11803.231 | 10586.627 | 22389.858 | 10951.846 | 9822.999 | 20774.845 | 10243.818 | 9187.953 | 19431.771 | 13297.536 | 13517.937 | 26815.473 | 13297.536 | 13517.937 | 26815.473 | 13052.375 | 13268.713 | 26321.088 | 12598.908 | 12807.729 | 25406.637 | 12149.271 | 12350.639 | 24499.91
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 369199.762 | 358730.208 | 727929.97 | 369199.762 | 358730.208 | 727929.97 | 337076.402 | 326732.649 | 663809.051 | 315728.372 | 306039.721 | 621768.093 | 311101.139 | 301554.482 | 612655.621 | 1859.549 | 1890.37 | 3749.919 | 1859.549 | 1890.37 | 3749.919 | 1574.178 | 1600.27 | 3174.448 | 1272.951 | 1294.051 | 2567.002 | 1090.004 | 1108.071 | 2198.075 | 4372.445 | 3689.461 | 8061.906 | 4372.445 | 3689.461 | 8061.906 | 4156.218 | 3422.435 | 7578.653 | 3913.858 | 3222.863 | 7136.721 | 3710.414 | 3055.338 | 6765.752 | 5127.697 | 4579.33 | 9707.027 | 5127.697 | 4579.33 | 9707.027 | 4551.178 | 4037.718 | 8588.896 | 4319.854 | 3832.492 | 8152.346 | 3972.586 | 3524.403 | 7496.989 | 5542.041 | 4731.596 | 10273.637 | 4870.426 | 4244.435 | 9114.861 | 4277.586 | 3727.792 | 8005.378 | 3647.122 | 3178.361 | 6825.483 | 3109.592 | 2709.919 | 5819.511 | 958.039 | 973.918 | 1931.957 | 958.039 | 973.918 | 1931.957 | 904.66 | 919.654 | 1824.314 | 901.399 | 916.34 | 1817.739 | 894.316 | 909.139 | 1803.455
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м | 228846.983 | 216067.476 | 444914.459 | 228846.983 | 216067.476 | 444914.459 | 200215.257 | 189034.632 | 389249.889 | 187535.042 | 177062.519 | 364597.561 |  |  | 364597.561 | [15 empty] | 3701.861 | 3007.762 | 6709.623 | 3701.861 | 3007.762 | 6709.623 | 3701.861 | 3007.762 | 6709.623 | 3485.996 | 2832.371 | 6318.367 |  |  | 5989.936 | 2933.733 | 2346.985 | 5280.718 | 2933.733 | 2346.985 | 5280.718 | 2393.486 | 1914.788 | 4308.274 | 2271.832 | 1817.464 | 4089.296 |  |  | 3760.563 | 4240.812 | 3414.677 | 7655.489 | 3935.434 | 2730.656 | 6666.09 | 3456.403 | 2398.274 | 5854.677 | 2946.971 | 2044.798 | 4991.769 |  |  | 4256.058
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м | 22036.193 | 18029.613 | 40065.806 | 22036.193 | 18029.613 | 40065.806 | 19279.179 | 15773.875 | 35053.054 | 18058.172 | 14774.87 | 32833.042 |  |  | 32833.042 | 1581.411 | 1293.882 | 2875.293 | 1581.411 | 1293.882 | 2875.293 | 1338.724 | 1095.32 | 2434.044 | 1082.553 | 885.725 | 1968.278 |  |  | 1685.399 | 351.355 | 287.472 | 638.827 | 351.355 | 287.472 | 638.827 | 351.355 | 287.472 | 638.827 | 330.866 | 270.709 | 601.575 |  |  | 570.305 | 2076.232 | 1698.735 | 3774.967 | 2076.232 | 1698.735 | 3774.967 | 2061.428 | 1686.622 | 3748.05 | 1956.651 | 1600.896 | 3557.547 |  |  | 3271.56 | 944.9 | 773.1 | 1718 | 699.086 | 1157.707 | 1856.793 | 613.992 | 1016.788 | 1630.78 | 523.497 | 866.926 | 1390.423 |  |  | 1185.496 | 623.209 | 509.898 | 1133.107 | 623.209 | 509.898 | 1133.107 | 588.486 | 481.488 | 1069.974 | 586.365 | 479.753 | 1066.118 |  |  | 1057.74
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 118316.586 | 124633.119 | 242949.705 | 118316.586 | 124633.119 | 242949.705 | 117581.966 | 121924.142 | 239506.108 | 110135.158 | 114202.332 | 224337.49 |  |  | 215225.018 | 278.138 | 596.488 | 874.626 | 278.138 | 596.488 | 874.626 | 235.454 | 504.95 | 740.404 | 190.398 | 408.326 | 598.724 |  |  | 512.676 | 319.229 | 394.227 | 713.456 | 319.229 | 394.227 | 713.456 | 103.002 | 127.201 | 230.203 | 96.996 | 119.783 | 216.779 |  |  | 205.511 | 117.732 | 533.61 | 651.342 | 117.732 | 533.61 | 651.342 | 96.264 | 436.308 | 532.572 | 91.371 | 414.132 | 505.503 |  |  | 464.866 | 356.329 | 543.819 | 900.148 | 235.906 | 356.072 | 591.978 | 207.191 | 312.73 | 519.921 | 176.654 | 266.637 | 443.291 |  |  | 377.957 | 334.83 | 464.02 | 798.85 | 334.83 | 464.02 | 798.85 | 316.174 | 438.166 | 754.34 | 315.034 | 436.587 | 751.621 |  |  | 745.715
7. | Отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 166726.852 | 169490.279 | 336217.131 | 166726.852 | 169490.279 | 336217.131 | 174431.659 | 177399.65 | 351831.309 | 173246.005 | 175883.496 | 349129.501 | 170510.024 | 173123.388 | 343633.412 | 17251.127 | 17537.057 | 34788.184 | 17251.127 | 17537.057 | 34788.184 | 16500.702 | 16774.193 | 33274.895 | 14920.738 | 15168.042 | 30088.78 | 13590.023 | 13815.273 | 27405.296 | 5680.903 | 5775.061 | 11455.964 | 5680.903 | 5775.061 | 11455.964 | 5522.949 | 5689.698 | 11212.647 | 5291.135 | 5443.072 | 10734.207 | 5097.956 | 5237.351 | 10335.307 | 10957.149 | 11136.742 | 22093.891 | 10957.149 | 11136.742 | 22093.891 | 10640.789 | 10805.923 | 21446.712 | 10252.94 | 10406.163 | 20659.103 | 9469.37 | 9609.248 | 19078.618 | 7964.315 | 8051.837 | 16016.152 | 7890.772 | 7201.421 | 15092.193 | 7525.645 | 6858.835 | 14384.48 | 7304.724 | 6644.638 | 13949.362 | 7134.226 | 6478.034 | 13612.26 | 12339.497 | 12544.019 | 24883.516 | 12339.497 | 12544.019 | 24883.516 | 12147.715 | 12349.059 | 24496.774 | 11697.509 | 11891.389 | 23588.898 | 11254.955 | 11441.5 | 22696.455
| проверка |  | 166726.852 | 169490.279 | 336217.131 | 166726.852 | 169490.279 | 336217.131 | 174431.659 | 177399.65 | 351831.309 | 173246.005 | 175883.496 | 349129.502 | 170510.024 | 173123.388 | 343633.412 | 17251.127 | 17537.057 | 34788.184 | 17251.127 | 17537.057 | 34788.184 | 16500.727 | 16774.157 | 33274.895 | 14920.738 | 15168.042 | 30088.78 | 13590.023 | 13815.273 | 27405.296 | 5680.903 | 5775.061 | 11455.964 | 5680.903 | 5775.061 | 11455.964 | 5522.945 | 5689.702 | 11212.647 | 5291.135 | 5443.072 | 10734.207 | 5097.956 | 5237.351 | 10335.307 | 10956.149 | 11137.742 | 22093.891 | 10956.149 | 11137.742 | 22093.891 | 10640.789 | 10805.923 | 21446.712 | 10252.94 | 10406.163 | 20659.103 | 9469.37 | 9609.248 | 19078.618 | 7964.315 | 8051.837 | 16016.152 | 7890.772 | 7201.421 | 15092.193 | 7525.645 | 6858.835 | 14384.48 | 7304.724 | 6644.638 | 13949.362 | 7134.226 | 6478.034 | 13612.26 | 12339.493 | 12544.019 | 24883.512 | 12339.497 | 12544.019 | 24883.516 | 12147.715 | 12349.059 | 24496.774 | 11697.509 | 11891.389 | 23588.898 | 11254.955 | 11441.5 | 22696.455
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 129080.207 | 131219.657 | 260299.864 | 129080.207 | 131219.657 | 260299.864 | 138064.756 | 140353.121 | 278417.877 | 139613.108 | 141927.137 | 281540.245 | 137089.318 | 139361.516 | 276450.834 | 15460.797 | 15717.054 | 31177.851 | 15460.797 | 15717.054 | 31177.851 | 14710.397 | 14954.154 | 30060.228 | 13715.917 | 13943.196 | 27659.113 | 12492.644 | 12699.652 | 25192.296 | 5162.697 | 5248.267 | 10410.964 | 5162.697 | 5248.267 | 10410.964 | 5058.899 | 5142.748 | 10201.647 | 4890.602 | 4971.662 | 9862.264 | 4776.203 | 4855.367 | 9631.57 | 8989.794 | 9138.795 | 18128.589 | 8989.794 | 9138.795 | 18128.589 | 8903.272 | 9050.84 | 17954.112 | 8714.158 | 8858.593 | 17572.751 | 8348.621 | 8486.997 | 16835.618 | 6322.006 | 6391.48 | 12713.486 | 6093.771 | 5405.755 | 11499.526 | 5440.891 | 4826.589 | 10267.48 | 4831.527 | 4286.024 | 9117.551 | 4268.25 | 3786.343 | 8054.593 | 11685.913 | 11879.603 | 23565.516 | 11685.913 | 11879.603 | 23565.516 | 11485.205 | 11675.569 | 23160.774 | 11055.247 | 11238.485 | 22293.732 | 10611.553 | 10787.436 | 21398.989
| городскому | куб.м | 129080.207 | 131219.657 | 260299.864 | 129080.207 | 131219.657 | 260299.864 | 138064.756 | 140353.121 | 278417.877 | 139613.108 | 141927.137 | 281540.245 | 137089.318 | 139361.516 | 276450.834
| - по приборам учета | куб.м | 17167.668 | 17452.214 | 34619.882 | 17167.668 | 17452.214 | 34619.882 | 18362.613 | 18666.965 | 37029.578 | 18568.544 | 18876.309 | 37444.853 | 18232.8795 | 18535.0818 | 36767.9613
| - по нормативам | куб.м | 111912.539 | 113767.443 | 225679.982 | 111912.539 | 113767.443 | 225679.982 | 119702.143 | 121686.156 | 241388.299 | 121044.564 | 123050.828 | 244095.392 | 118856.4385 | 120826.4342 | 239682.8727
7.2. | сельскому | куб.м | [15 empty] | 15460.797 | 15717.054 | 31177.851 | 15460.797 | 15717.054 | 31177.851 | 14710.397 | 14954.154 | 30060.228 | 13715.917 | 13943.196 | 27659.113 | 12492.644 | 12699.652 | 25192.296 | 5162.697 | 5248.267 | 10410.964 | 5162.697 | 5248.267 | 10410.964 | 5058.899 | 5142.748 | 10201.647 | 4890.602 | 4971.662 | 9862.264 | 4776.203 | 4855.367 | 9631.57 | 8989.794 | 9138.795 | 18128.589 | 8989.794 | 9138.795 | 18128.589 | 8903.272 | 9050.84 | 17954.112 | 8714.158 | 8858.593 | 17572.751 | 8348.621 | 8486.997 | 16835.618 | 6322.006 | 6391.48 | 12713.486 | 6093.771 | 5405.755 | 11499.526 | 5440.891 | 4826.589 | 10267.48 | 4831.527 | 4286.024 | 9117.551 | 4268.25 | 3786.343 | 8054.593 | 11685.913 | 11879.603 | 23565.516 | 11685.913 | 11879.603 | 23565.516 | 11485.205 | 11675.569 | 23160.774 | 11055.247 | 11238.485 | 22293.732 | 10611.553 | 10787.436 | 21398.989
| - по приборам учета | куб.м | [15 empty] | 15460.797 | 15717.054 | 31177.851 | 15460.797 | 15717.054 | 31177.851 | 14710.397 | 14954.154 | 29664.551 | 13715.917 | 13943.196 | 27659.113 | 12492.644 | 12699.652 | 25192.296 | [15 empty] | 512.418 | 520.911 | 1033.329 | 512.418 | 520.911 | 1033.329 | 507.486 | 515.898 | 1023.384 | 496.706 | 504.94 | 1001.646 | 475.8704 | 483.759 | 959.6295 | 1470.499 | 1486.658 | 2957.157 | 1315.667 | 1372.333 | 2688 | 1174.708 | 1225.303 | 2400.011 | 1043.144 | 1088.072 | 2131.216 | 921.5304 | 961.2206 | 1882.751 | 11685.913 | 11879.603 | 23565.516 | 11685.913 | 11879.603 | 23565.516 | 11485.205 | 11675.569 | 23160.774 | 11055.247 | 11238.485 | 22293.732 | 10611.553 | 10787.436 | 21398.989
| - по нормативам | куб.м | [30 empty] | 5162.697 | 5248.267 | 10410.964 | 5162.697 | 5248.267 | 10410.964 | 5058.899 | 5142.748 | 10201.647 | 4890.602 | 4971.662 | 9862.264 | 4776.2031 | 4855.3669 | 9631.57 | 8477.376 | 8617.884 | 17095.26 | 8477.376 | 8617.884 | 17095.26 | 8395.786 | 8534.942 | 16930.728 | 8217.452 | 8353.653 | 16571.105 | 7872.7504 | 8003.2381 | 15875.9885 | 4851.507 | 4904.822 | 9756.329 | 4778.104 | 4033.422 | 8811.526 | 4266.183 | 3601.286 | 7867.469 | 3788.383 | 3197.952 | 6986.335 | 3346.7192 | 2825.1228 | 6171.842
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 18895.899 | 19209.09 | 38104.989 | 18895.899 | 19209.09 | 38104.989 | 20521.727 | 20938.726 | 41460.453 | 17098.163 | 17445.594 | 34543.757 | 13819.879 | 14100.695 | 27920.574 | 1625.033 | 1651.967 | 3277 | 1625.033 | 1651.967 | 3277 | 1625.033 | 1651.967 | 2888.667 | 1043.188 | 1060.479 | 2103.667 | 935.745 | 951.255 | 1887 | 476.716 | 484.617 | 961.333 | 476.716 | 484.617 | 961.333 | 411.316 | 493.351 | 904.667 | 348.275 | 417.735 | 766.01 | 283.484 | 340.021 | 623.505 | 1572.468 | 1598.532 | 3171 | 1572.468 | 1598.532 | 3171 | 1112.612 | 1131.055 | 2243.667 | 928.306 | 943.694 | 1872 | 699.37 | 710.963 | 1410.333 | 1505.892 | 1522.441 | 3028.333 | 1653.667 | 1654.333 | 3308 | 1902.117 | 1902.883 | 3805 | 2139.569 | 2140.431 | 4280 | 2472.668 | 2473.665 | 4946.333 | 547.955 | 557.041 | 1104.996 | 547.959 | 557.041 | 1105 | 548.786 | 557.881 | 1106.667 | 545.976 | 555.024 | 1101 | 541.91 | 550.89 | 1092.8
| - по приборам учета | куб.м | 18021.019 | 18319.709 | 36340.728 | 18021.019 | 18319.709 | 36340.728 | 19569.806 | 19971.028 | 39540.834 | 16305.047 | 16639.334 | 32944.381 | 13180.0186 | 13447.8328 | 26627.8514 | 1252.738 | 1273.501 | 2526.239 | 1252.738 | 1273.501 | 2526.239 | 1252.738 | 1273.501 | 2526.239 | 804.194 | 817.523 | 1621.717 | 721.3659 | 733.3225 | 1454.6884 | 8.524 | 8.665 | 17.189 | 8.524 | 8.665 | 17.189 | 8.022 | 8.154 | 16.176 | 6.793 | 6.904 | 13.697 | 5.069 | 6.0799 | 11.1489 | 1559.731 | 1585.584 | 3145.315 | 1559.731 | 1585.584 | 3145.315 | 1103.6 | 1121.893 | 2225.493 | 920.787 | 936.05 | 1856.837 | 693.7052 | 705.2043 | 1398.9095 | 10.541 | 10.657 | 21.198 | 1641 | 1641.667 | 3282.667 | 1887.547 | 1888.314 | 3775.861 | 2123.18 | 2124.043 | 4247.223 | 2453.7318 | 2454.7212 | 4908.453 | 484.615 | 492.647 | 977.262 | 484.615 | 492.647 | 977.262 | 485.346 | 493.39 | 978.736 | 482.861 | 490.863 | 973.724 | 479.265 | 487.207 | 966.472
| - расчетными способами | куб.м | 874.88 | 889.381 | 1764.261 | 874.88 | 889.381 | 1764.261 | 951.921 | 967.698 | 1919.619 | 793.116 | 806.26 | 1599.376 | 639.8604 | 652.8622 | 1292.7226 | 372.295 | 378.466 | 750.761 | 372.295 | 378.466 | 750.761 | 372.295 | 378.466 | 750.761 | 238.994 | 242.956 | 481.95 | 214.3791 | 217.9325 | 432.3116 | 468.192 | 475.952 | 944.144 | 468.192 | 475.952 | 944.144 | 403.294 | 485.197 | 888.491 | 341.482 | 410.831 | 752.313 | 278.415 | 333.9411 | 612.3561 | 12.737 | 12.948 | 25.685 | 12.737 | 12.948 | 25.685 | 9.012 | 9.162 | 18.174 | 7.519 | 7.644 | 15.163 | 5.6648 | 5.7587 | 11.4235 | 1495.351 | 1511.784 | 3007.135 | 12.667 | 12.666 | 25.333 | 14.57 | 14.569 | 29.139 | 16.389 | 16.388 | 32.777 | 18.9362 | 18.9438 | 37.88 | 63.34 | 64.394 | 127.734 | 63.344 | 64.394 | 127.738 | 63.44 | 64.491 | 127.931 | 63.115 | 64.161 | 127.276 | 62.645 | 63.683 | 126.328
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 18750.746 | 19061.532 | 37812.278 | 18750.746 | 19061.532 | 37812.278 | 15845.176 | 16107.803 | 31952.979 | 16534.734 | 16510.765 | 33045.5 | 19600.827 | 19661.177 | 39262.004 | 165.297 | 168.036 | 333.333 | 165.297 | 168.036 | 333.333 | 165.297 | 168.036 | 326 | 161.633 | 164.367 | 326 | 161.634 | 164.366 | 326 | 41.49 | 42.177 | 83.667 | 41.49 | 42.177 | 83.667 | 52.73 | 53.603 | 106.333 | 52.258 | 53.675 | 105.933 | 38.269 | 41.963 | 80.232 | 393.887 | 400.415 | 794.302 | 393.887 | 400.415 | 794.302 | 624.905 | 624.028 | 1248.933 | 610.476 | 603.876 | 1214.352 | 421.379 | 411.288 | 832.667 | 136.417 | 137.916 | 274.333 | 143.334 | 141.333 | 284.667 | 182.637 | 129.363 | 312 | 333.628 | 218.183 | 551.811 | 393.308 | 218.026 | 611.334 | 105.625 | 107.375 | 213 | 105.625 | 107.375 | 213 | 113.724 | 115.609 | 229.333 | 96.286 | 97.88 | 194.166 | 101.492 | 103.174 | 204.666
| - по приборам учета | куб.м | 18527.612 | 18834.7 | 37362.312 | 18527.612 | 18834.7 | 37362.312 | 15656.618 | 15916.121 | 31572.739 | 16339.73 | 16312.529 | 32652.259 | 19367.5774 | 19427.2093 | 38794.7867 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 3.904 | 3.969 | 7.873 | 3.904 | 3.969 | 7.873 | 4.962 | 5.044 | 10.006 | 4.943 | 5.025 | 9.968 | 3.601 | 3.9486 | 7.5496 | 328.896 | 334.347 | 663.243 | 328.896 | 334.347 | 663.243 | 517.145 | 525.715 | 1042.86 | 501.438 | 509.748 | 1011.186 | 350.8806 | 342.4779 | 693.3584 | 18.935 | 19.143 | 38.078 | 143.334 | 141.333 | 284.667 | 182.637 | 129.363 | 312 | 333.628 | 218.183 | 551.811 | 393.308 | 218.026 | 611.334 | 48.059 | 48.856 | 96.915 | 48.059 | 48.856 | 96.915 | 51.744 | 52.603 | 104.347 | 43.809 | 44.537 | 88.346 | 46.1793 | 46.9447 | 93.124
| - расчетными способами | куб.м | 223.134 | 226.832 | 449.966 | 223.134 | 226.832 | 449.966 | 188.558 | 191.682 | 380.24 | 195.004 | 198.236 | 393.241 | 233.2496 | 233.9677 | 467.2173 | 165.297 | 168.036 | 333.333 | 165.297 | 168.036 | 333.333 | 165.297 | 168.036 | 333.333 | 161.633 | 164.367 | 326 | 161.634 | 164.366 | 326 | 37.586 | 38.208 | 75.794 | 37.586 | 38.208 | 75.794 | 47.768 | 48.559 | 96.327 | 47.315 | 48.65 | 95.965 | 34.668 | 38.0144 | 72.6824 | 64.991 | 66.068 | 131.059 | 64.991 | 66.068 | 131.059 | 107.76 | 98.313 | 206.073 | 109.038 | 94.128 | 203.166 | 70.4984 | 68.8101 | 139.3086 | 117.482 | 118.773 | 236.255 | [12 empty] | 57.566 | 58.519 | 116.085 | 57.566 | 58.519 | 116.085 | 61.98 | 63.006 | 124.986 | 52.477 | 53.343 | 105.82 | 55.3127 | 56.2293 | 111.542
176610.28
407874.243
для производства тепловой энергии
| Расход на технолог. нужды |  | 2091.936 | 1812.56
| заполнение(промывка) т/сетей |  | 1000 | 4854.928
| Х.в. на подпитку т/с ЦТП -2 |  | 0 | 0
| расход на с/н (холодная вода ТС) |  | 1748.1 | 1933.292
|  |  | 4840.036 | 8600.78
|  |  | 133953.076 | 21453.413 | 21203.791
369199.762
0

## разд3,4ВС
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Участок Билибино
1.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-101 до ТК-103 по ул.30 лет Советской Чукотки | 2019 год | 1040
1.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-401 до ТК-607 по ул.Мандрикова |  | 1237
1.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-403 до ТК-406 |  | 2046
1.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-522/1 до узла №3 МКД №1 по ул.Октябрьская |  | 139
1.5. | Ремонт помещений ВОС-2 по ул.Магаданская,1 |  | 535.9
1.6. | Окраска оборудования в помещениях ВОС-2 |  | 469.6
1.7. | Капитальный ремонт участка сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК-401 до ТК-607 по ул.Мандрикова | 2020 год | 1248.33
1.8. | Капитальный ремонт участка сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК-101 до ТК-103 по ул.30 лет Советской Чукотки |  | 1005
1.9. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей, холодного и горячего водоснабжения от ТК-308 до ТК-310/1 |  | 1424.17
1.10. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 1897.6669
1.11. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 5718.1142
1.12. | Замена участка трубопровода ХВС в 2 нитки от ТК на территории ВОС-1 до задвижек в здании насосной ул. Нижняя | 2022 год | 1011.8541
1.13. | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-1 ул. Нижняя |  | 1764.1831
1.14. | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-2 ул. Магаданская |  | 1302.1997
1.15. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 1826.1163
1.16. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 6196.0282
2. | Участок Анюйск
2.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 в сторону ТК-65 | 2019 год | 2274
2.2. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения от котельной №1 до 2-го компенсатора в сторону ДК | 2020 год | 1451.67
2.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 867.1278
2.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 2378.2518
2.5. | Замена сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-5 | 2022 год | 1130.5844
2.6. | Замена трубопроводов сетей холодного водоснабжения от ТК-22 до ТК-26 |  | 423.78
2.7. | Замена трупоброводов холодного водоснабжения от ТК-111 -ТК-112 |  | 342.8264
2.8. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 558.52
2.9. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 2577.0236
3. | Участок Илирней
3.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-2 до ТК-79 по ул.Набережная | 2019 год | 807
3.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-22 до ТК-24 по ул.Набережная |  | 684
3.3. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей и холодного водоснабжения от ТК-2 до ТК-79 | 2020 год | 830.83
3.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 689.5427
3.5. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 1559.3551
3.6. | Замена трубопроводов сетей холодного водоснабжения от ТК-34 до ТК-26 | 2022 год | 791.1253
3.7. | Промывка сетей водовода холодного водоснабжения с целью очистки трубопроводов от коррозийных отложений |  | 534.9785
3.8. | Ремонт помещения насосной водозабора |  | 248.7723
3.9. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 24.46
3.10. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 1678.3442
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
4. | Участок Кепервеем
4.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-41 | 2019 год | 1237.6
4.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до ТК-17, от ТК-14 до ТК-1 по ул.Лапицкого и Центральная |  | 300
4.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-65а до ТК-65д |  | 322
4.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-80а до ТК-13 |  | 1529.8
4.5. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-41 до переезда дороги | 2020 год | 610.52
4.6. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-80а до ТК-13 |  | 1132.93
4.7. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 1712.7406
4.8. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 3544.8073
4.9. | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК-80а до ТК-13 | 2022 год | 636.0543
4.10. | Промывка магистральных сетей холодного водоснабжения с целью очистки трубопроводов от коррозийных отложений |  | 758.7822
4.11. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 2265.43
4.12. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 3841.0786
5. | Участок Омолон
5.1. | Ремонт участка магистрального Водовода | 2019 год | 822
5.2. | Капитальный ремонт участка водовода, проложенный совместно с тепловой сетью (тепло для насосной водозаборной скважины) | 2020 год | 733.33
5.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 104.8634
5.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 859.6847
5.5. | Замена сетей трубопроводов холодного водоснабжения от ТК-9 до ТК-14 | 2022 год | 711.4219
5.6. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 2352.8234
5.7. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 925.2843
6. | Участок Островное
6.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-85 до ТК-89 пр.Ручейный | 2019 год | 752
6.2. | Мероприятия по предотвращению нагревания холодной воды в трубопроводе ТК-2 до ТК-12 | 2020 год | 766.8144
6.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 786.4755
6.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2022 год | 2392.7159
6.5. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 852.2083
Итого: |  |  | 78664.7193

## раздел 3,4ВС
3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
1.
Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
1.
Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Участок Билибино | тыс. руб. | 30161.8132 | 100572.4537 | 97457.6602 | 101027.7057 | 120497.5977
2. | Участок Анюйск | тыс. руб. | 16320.2126 | 19093.839 | 19522.9286 | 19385.0959 | 21523.8265
3. | Участок Илирней | тыс. руб. | 8497.9793 | 17705.8594 | 16596.1158 | 16740.2351 | 17762.0366
4. | Участок Кепервеем | тыс. руб. | 7456.819 | 15840.9241 | 13387.5599 | 13966.4343 | 12205.1061
5. | Участок Омолон | тыс. руб. | 9953.1699 | 24461.4605 | 24663.8081 | 19505.3435 | 20989.3677
6. | Участок Островное | тыс. руб. | 10724.9264 | 10790.6509 | 11020.6822 | 11016.5871 | 8862.2833

## раздел 5
Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | Участок Билибино |  |  |  |  | Участок Анюйск |  |  |  |  | Участок Илирней |  |  |  |  | Участок Кепервеем |  |  |  |  | Участок Омолон |  |  |  |  | Участок Островное
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I | Показатели качества воды
1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4.6917 | 4.0214 | 3.3512 | 2.681 | 2.0107 | 1.5625 | 1.0417 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уроветь потерь воды
1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6.3158 | 6.3158 | 6.3158 | 6.3158 | 6.3158 | 2.7348 | 2.7348 | 2.8915 | 2.7348 | 2.6964 | 0.84567 | 0.84567 | 0.84567 | 0.84567 | 0.8151 | 1.8791 | 1.8791 | 1.8791 | 1.8791 | 1.895 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.4656 | 2.4032 | 2.4032 | 2.4483 | 2.4032 | 2.4
1.1 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 1135.887 | 1135.887 | 1084.1101 | 1036.351 | 1020.7576 | 39.6217 | 39.6217 | 37.4742 | 33.574 | 30.4237 | 19.6843 | 19.6843 | 18.9516 | 18.0233 | 17.2416 | 32.4099 | 32.4099 | 30.6108 | 29.3632 | 27.089 | 26.6766 | 24.5632 | 22.7193 | 21.0805 | 19.7208 | 27.4758 | 27.4758 | 26.9692 | 26.0322 | 25.1024
1.2 | объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 71.7399 | 71.7399 | 68.4698 | 65.4534 | 64.4686 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0836 | 0.91819 | 0.82033 | 0.16646 | 0.16646 | 0.16027 | 0.15242 | 0.14054 | 0.60903 | 0.60903 | 0.57522 | 0.55178 | 0.51334 | 0.38681 | 0.35617 | 0.32943 | 0.30567 | 0.28904 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.62561 | 0.60246
2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб.м | 0.080911 | 0.080911 | 0.080911 | 0.080911 | 0.080911 | 1.6126 | 1.6126 | 1.6126 | 1.6126 | 0.053005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 96.0738 | 96.0738 | 91.4295 | 87.4033 | 86.0316 | 66.6406 | 66.6406 | 63.3418 | 57.2924 | 1.6126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 1187.4 | 1187.4 | 1130 | 1080.2387 | 1063.2857 | 41.325 | 41.325 | 39.2793 | 35.528 | 30.4237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/ куб.м | 0.0093978 | 0.0093978 | 0.0093978 | 0.0093978 | 0.0093978 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1083 | 0.18288 | 0.18288 | 0.18288 | 0.18288 | 0.18288 | 0.62538 | 0.62538 | 0.62538 | 0.62538 | 0.62538 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541
3.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 10.6749 | 10.6749 | 10.1883 | 9.7394 | 9.5929 | 34.334 | 34.334 | 32.4731 | 29.0934 | 26.3635 | 41.4997 | 41.4997 | 39.9548 | 37.9979 | 36.3497 | 5.927 | 5.927 | 5.598 | 5.3698 | 0.0049539 | 16.6831 | 15.3614 | 14.2082 | 13.1834 | 12.333 | 48.1945 | 48.1945 | 47.306 | 45.6624 | 44.0314
3.2 | общий объем транспортируемой воды | тыс.куб.м | 1135.887 | 1135.887 | 1084.1101 | 1036.351 | 1020.7576 | 39.6217 | 39.6217 | 37.4742 | 33.574 | 30.4237 | 19.6843 | 19.6843 | 18.9516 | 18.0233 | 17.2416 | 32.4099 | 32.4099 | 30.6108 | 29.3632 | 0.027089 | 26.6766 | 24.5632 | 22.7193 | 21.0805 | 19.7208 | 27.4758 | 27.4758 | 26.9692 | 26.0322 | 25.1024