[image: image1.png]MY
i
W ﬂjﬂ/ﬂ,}/ 7

Wi





ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	10 апреля 2026 года
	№
	107
	г. Анадырь


	О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 апреля 2024 года № 160 


В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 апреля 2024 года № 160 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
 на Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (Лунин С.С.)»;
2) приложение дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Обеспечение исправности систем противопожарной 
защиты, подключенных к СПИ
3.1. Собственники объектов защиты, лица, владеющие объектами защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом 
или договором (далее — Руководители организаций), обязаны обеспечить постоянную готовность систем противопожарной защиты к передаче сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны через СПИ.

3.2. При проведении ремонтных и регламентных работ на системах противопожарной защиты, влекущих за собой временное отключение канала связи с СПИ или невозможность автоматической передачи 
сигнала «ПОЖАР», Руководитель организации обязан:

1) не менее чем за 24 часа до начала работ уведомить подразделение пожарной охраны (в зоне выезда которого находится объект) и Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) муниципального образования о планируемом отключении с указанием причин, даты, времени начала и окончания работ;
2) на период устранения неисправности или проведения регламентных работ на системах автоматической противопожарной защиты, исключающих возможность передачи сигнала о пожаре через СПИ, 
на объекте защиты должны быть организованы меры компенсации: круглосуточное дежурство персонала, обеспечение прямой телефонной связи с пожарной охраной, наличие резервных каналов связи (сотовая связь), 
что должно быть отражено в уведомлении и журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
3) организовать дежурство персонала на объекте (или усиленный пост охраны) для оперативного реагирования и ручного вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара в период отключения.

3.3. Запрещается эксплуатация систем противопожарной защиты 
с отключенным (неисправным) каналом связи с СПИ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего раздела.
3.4. В случае выявления факта необоснованного отключения объекта
от СПИ (отсутствие сигнала, техническая неисправность, самовольное отключение без уведомления) подразделение пожарной охраны 
(или уполномоченный орган) направляет информацию в орган государственного пожарного надзора для принятия мер административного воздействия в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (Лунин С.С.).

	Губернатор

Чукотского автономного округа            
	В.Г. Кузнецов



